## 102-114
B系統 |  | 102 | [7 empty] | 103 | [5 empty] | 104 | [7 empty] | 105 | [7 empty] | 106 | [7 empty] | 107 | [7 empty] | 108 | [7 empty] | 109 | [7 empty] | 110 | [7 empty] | 111 | [7 empty] | 112 | [7 empty] | 113 | [7 empty] | 114
|  | 6/28日 |  | 7/25日 |  | 10/7日 |  | 11/5日 |  | 2017-06-30 |  | 2017-09-30 |  | 2017-11-29 |  | 2017-04-30 |  | 2017-07-15 |  | 2017-09-15 |  | 2017-11-03 |  | 2017-03-17 |  | 2017-06-22 |  | 2016-09-13 |  | 2016-11-17 |  | 2017-03-13 |  | 2017-06-21 |  | 2017-09-11 |  | 2017-11-21 |  | 2019-02-26 |  | 2019-05-15 |  | 2019-09-06 |  | 2019-11-29 |  | 2019-01-31 |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-29 |  | 2019-10-24 |  | 2020-01-14 |  | 第二季 |  | 第三季 |  | 第四季 |  | 2021-03-02 |  | 2021-06-16 |  | 2021-09-09 |  | 2021-12-09 |  | 2022-02-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-08-25 |  | 2022-11-04 |  | 2023-02-03 |  | 2023-05-17 |  | 2023-08-08 |  | 2023-11-13 |  | 2024-02-15 |  | 2024-05-22 |  | - |  | 2024-12-02 |  | 2025-02-10 |  | 2025-05-26 |  | 8月21日 |  | 第四季
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
T | ℃ | 31 | 30.7 | 30.3 | 31.1 | 32.7 | 31.4 | 29.1 | 28 | 34.1 | 36.9 | 32.2 | 33.1 | 25.2 | 26.4 | 34.5 | 33.4 | 32.7 | 30.8 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 28.4 | 29.7 | 25.3 | 31.8 | 32 | 29.4 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 31.6 | 30 | 31.8 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 28 | 29.6 | 26 | 33.9 | 31.4 | 29.3 | 30.2 | 28.8 | 25.8 | 23.4 | 22 | 29.7 | 28.3 | 32.3 | 33 | 29.1 | 26.8 | 26.7 | 23.7 | 24.2 | 24 | 31.7 | 31 | 32.2 | 31.1 | 28.9 | 26.7 | 30.3 | 31.1 | 33 | 32.7 | 26.2 | 24.2 | 24.2 | 22.1 | 30.9 | 30 | 33.8 | 31.5 | 31.3 | 28.9 | 26.2 | 23.9 | 33.8 | 33.8 | 27.3 | 27.7 | 30.1 | 28.6 | 23.7 | 22.1 | 31.1 | 32.1 | - | - | 23.2 | 22.3 | 26.1 | 23.3 | 31.9 | 32 | 29.8 | 28.2
DO | mg/L | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 6.8 | 1.9 | 3.3 | 4.9 | 4.2 | 3.92 | 2.63 | 3.8 | 1.31 | 2.93 | 5.05 | 3.75 | 3.34 | 0.5 | 6.98 | 2.01 | 4.41 | 3.93 | 2.4 | 2.03 | 1.75 | 3.17 | 3.01 | 2.17 | 0.56 | 2.31 | 1.45 | 2.01 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 3.43 | 2.36 | 3.64 | 3.69 | 3.1 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 5.4 | 5.7 | 1.3 | 2.1 | 7.4 | 8.8 | 4.4 | 5.1 | 3.7 | 4 | 5.5 | 3 | 5.1 | 6.9 | 4 | 4.6 | 2.3 | 3.5 | 3.02 | 5.09 | 3.12 | 3.67 | 5.37 | 6.43 | 5.64 | 6.69 | 5.53 | 6.42 | 7.65 | 7.59 | - | - | 3.8 | 4.24 | 3.59 | 3.99 | 2.47 | 2.45 | 2.26 | 3.69
pH | - | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.68 | 7.39 | 7.46 | 7.07 | 7.14 | 7.17 | 7.21 | 7.1 | 7.15 | 7.76 | 7.52 | 7.61 | 7.26 | 7.09 | 7.49 | 7.36 | 7.5 | 7.36 | 7.42 | 7.33 | 7.43 | 7.29 | 7.64 | 7.43 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 8.72 | 8.73 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.44 | 7.41 | 7.43 | 7.38 | 7.72 | 7.44 | 7.66 | 7.72 | 8.93 | 8.14 | 5.38 | 5.72 | - | - | 7.72 | 7.81 | 7.11 | 7.45 | 7.68 | 7.64 | 7.62 | 7.63
Turbidity | NTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 2.2 | 26.5 | 2.9 | 5.1 | 2.5 | 8.2 | 7.1 | 11.2 | 15 | 9.06 | 6.89 | 7.34 | 7.09 | 10.6 | 11.4 | 5.33 | 8.9 | 21.2 | 8.66 | 150 | 5.31 | 12.6 | 4.28 | 4 | 2 | 28.5 | 3 | 9.5 | 10.5 | 3.5 | 1 | 13.5 | 8 | 1 | 6 | 10.5 | 0.5 | 9 | 8.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9.5 | 6 | 53.5 | 53.5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 2 | 3.4 | 1 | 5 | 3 | 88.5 | 25 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 3 | 3.5 | - | - | 30.5 | 9 | 11.5 | 7 | 10.5 | 7 | 5 | 3.5
SS | mg/L | 46.7 | 27.5 | 43.3 | 11.3 | 36.1 | 10 | 7 | 15 | 17.5 | 18 | 4.8 | 9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 2.36 | 52.67 | 5.33 | 7 | 5.67 | 4.33 | 0.33 | 10.67 | 21.33 | 8.67 | 8.33 | 11.33 | 9.67 | 17.33 | 12 | 10.67 | 7 | 25.33 | 9.67 | 127.33 | 9 | 23.33 | 6.33 | 9.5 | 7.5 | 34 | 1.5 | 39.5 | 24 | 19.7 | 19.7 | 5.5 | 12 | 8.5 | 13.5 | 26 | 5.5 | 48.5 | 37 | 19 | 17.5 | 7.4 | 8.5 | 13.5 | 3.7 | 10.8 | 1.6 | 16.3 | 2.3 | 12 | 4.8 | 42.7 | 35 | 10.8 | 14 | 17 | 12 | 10.2 | 6.4 | 4.3 | 2.8 | 8.5 | 1.5 | 12.1 | 2.85 | 10.5 | 10.4 | 139 | 39.8 | 4.8 | 8.3 | 4.35 | 3.75 | 3.2 | 2.75 | - | - | 70.8 | 24.8 | 8.5 | 8.3 | 14.4 | 9.6 | 2.2 | 1.1
BOD | mg/L | 9.5 | 15.7 | 7.4 | 6.8 | 20.7 | 7.6 | 13.6 | 7.8 | 12.5 | 7.3 | 16.4 | 5.2 | 13 | 25.1 | 15.7 | 9.95 | 10.85 | 10.31 | 17.81 | 9.75 | 11.63 | 9 | 51.57 | 3.33 | 76.9 | 12.8 | 20.8 | 7.47 | 21 | 31.3 | 12.12 | 25.75 | 16.96 | 20.19 | 12.54 | 17.63 | 19.1 | 47.01 | 42.6 | 15.3 | 27.2 | 6.7 | 14.2 | 21 | 3.4 | 3.9 | 25.3 | 29.2 | 34.7 | 21.8 | 58.5 | 14.9 | 31.8 | 23.8 | 24.9 | 17.7 | 32.5 | 24.4 | 1.7 | 0.8 | 20.9 | 20.2 | 5.8 | 0.9 | 6.2 | 4.7 | 10.2 | 9 | 12.8 | 6.4 | 18.5 | 27 | 1.1 | 8.2 | 15.8 | 6.2 | 10 | 2.33 | 12.5 | 11.3 | 20.5 | 15.8 | 7.04 | 4.54 | 4.57 | 3.22 | 0.146 | 0.274 | 20.5 | 14 | - | - | 3.51 | 1.64 | 1.71 | 1.55 | 21.4 | 12.6 | 7.66 | 3.38
COD | mg/L | 66.8 | 34.8 | 41.8 | 20.9 | 91.1 | 69.5 | 141.6 | 30.3 | 69.1 | 39.1 | 35.1 | 49.7 | 22.8 | 35.3 | 52.61 | 39.46 | 45.84 | 23.85 | 72.77 | 65.81 | 48.14 | 33.98 | 99.68 | 54.86 | 61.41 | 62.04 | 30.89 | 11.09 | 65 | 68.08 | 95.25 | 106.96 | 86.29 | 46.96 | 90.77 | 76.95 | 165.41 | 131.35 | 54 | 26 | 58 | 46 | 25.1 | 20.9 | 86 | 115.9 | 68.9 | 49.8 | 64.2 | 51.3 | 25.6 | 18.3 | 68.9 | 57.4 | 94.8 | 41.5 | 38.3 | 32.5 | 40.3 | 17.9 | 44.9 | 33.7 | 22.4 | 35.4 | 10.3 | 18.2 | 65.3 | 61.7 | 60.4 | 27.5 | 93.7 | 75.3 | 56.2 | 27.7 | 143 | 179 | 69.9 | 23.7 | 91 | 37.6 | 91.4 | 35.8 | 25.6 | 15.6 | 24.6 | 17 | 6.87 | 5.66 | 50.8 | 38 | - | - | 20.8 | 16 | 10.4 | 7.19 | 106 | 89.1 | 33.1 | 26.3
TKN | mg/L | 7 | 5.5 | 5 | 1.2 | 6.9 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 1.9 | 3 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | -
NH3N | mg N/L | 5.6824 | 4.4471 | 2.9647 | 0.90588 | 2.6106 | 2.2235 | 2.0918 | 2.4129 | 1.0706 | 1.4824 | 0.82353 | 0.57647 | 1.1529 | 1.2353 | 2.64 | 2.43 | 4.2 | 2.68 | 1.34 | 1.21 | 3.41 | 0.96 | 4.51 | 4.34 | 3.82 | 2.3 | 2.5 | 0.84 | 15.62 | 12.42 | 1.97 | 2.52 | 5.24 | 6.65 | 2.55 | 1.31 | 3.08 | 3.55 | 42.6 | 4.3 | 0.57 | 1.08 | 3.8 | <0.02 | 1.72 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.81 | 0.51 | 4.11 | 1.46 | 0.92 | 1.92 | 0.7 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.32 | 4.06 | 0.865 | 0.727 | 6.44 | 2.72 | 3.12 | 1.09 | 0.827 | 0.71 | 9.63 | 5.34 | 21.1 | 1.95 | 8.5 | 5.5 | - | - | 0.58 | 0.4 | - | 0.9 | 2.64 | 2.27 | 1.11 | 0.72
TN | mg N/L | 7.3871 | 5.4106 | 4.2988 | 1.0294 | 6.1435 | 4.8506 | 4.4718 | 3.9859 | 5.6 | 5.2706 | 3.7059 | 4.0353 | 6.4235 | 5.3529 | 3.2 | 3.01 | 9.23 | 7.39 | 5.93 | 2.37 | 5.96 | 2.21 | 7.81 | 7.02 | 5.52 | 3.71 | 18.11 | 11.63 | 16.42 | 16.78 | 17.37 | 13.94 | 7.37 | 8.74 | 8.36 | 8.52 | 5.45 | 4.07 | 54 | 60.6 | 15.51 | 1.21 | 74.83 | 46.54 | 32.06 | 27.55 | 19.1 | 18.23 | 15.97 | 30.05 | 11.21 | 8.16 | 16.04 | 15.32 | 17.1 | 7.9 | 10.1 | 5.1 | 10 | 9.6 | 12 | 12.1 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 1 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 8.3 | 8.61 | 2.01 | 0.911 | 8.88 | 6.38 | 3.32 | 1.37 | 2.31 | 1.74 | 9.63 | 5.34 | 21.2 | 2 | 8.5 | 5.6 | - | - | 6.38 | 1.34 | 8.55 | 8.84 | 4 | 3.6 | 8.2 | 7.32
OP | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.135 | 0.034 | 0.67 | 0.229 | 0.153 | 0.085 | 0.03 | 0.19 | 0.589 | 1.261 | 0.416 | 0.214 | 0.036 | 0.027 | 0.05 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0 | 0.05 | 42.6 | 0.44 | <0.03 | <0.03 | 1.52 | <0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 2.02 | 2.09 | 2.996 | 3.342 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 5.3 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 0.796 | 0.883 | 3.6 | 2.4 | 0.257 | 0.019 | ND<MDL | ND<MDL | 0.143 | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | 0.17 | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | - | - | 0.4 | 1.9 | 0.221 | 0.114 | 0.26 | 0.29 | 0.82 | 0.66
TP | mg P/L | 0.39 | 0.11 | 0.87 | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.53 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 1.03 | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.353 | 0.275 | 1.234 | 1.458 | 4.891 | 2.886 | 1.281 | 0.592 | 1.075 | 0.85 | 1.02 | 1.08 | 0.28 | 0.52 | 0.94 | 0.71 | 0.19 | 0.38 | 54 | 28.45 | 1.35 | 1.72 | 7.82 | 6.54 | 6.87 | 5.27 | 1.97 | 2.59 | 6.25 | 3.59 | 7.065 | 7.844 | 0.83 | 1.235 | 1.3 | 1.3 | 11 | 8.9 | 10.2 | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 1.99 | 2.03 | 4.2 | 2.5 | 0.86 | 0.24 | ND<MDL | ND<MDL | 0.373 | 0.242 | 0.127 | ND<MDL | 0.19 | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | - | - | 0.1 | 2.4 | 0.248 | 0.12 | 0.42 | 0.34 | 0.9 | 0.7
Chl a | ug/L | 8.4 | 15.5 | 24.8 | 18.9 | 22.3 | 11.3 | 6.3 | 7.1 | 19.3 | 66.2 | 14.3 | 27 | 70.3 | 45 | 2.9 | 9.5 | 19.53 | 18.28 | 36.4 | 15.64 | 6.34 | 4.29 | 24.2 | 244.7 | 10.18 | 10.11 | 19.2 | 15 | 1.3 | 32.8 | 0.8 | 6.9 | 8.91 | 4.46 | 20.2 | 14.4 | 2.77 | 3.7 | 42.6 | 8.4 | 6.5 | 10.7 | 27.8 | 213.3 | 1.1 | 0.7 | 3 | 3.7 | 14.8 | 2.4 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 7.7 | 7.1 | 4.1 | 3.6 | 5.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 4.9 | 3 | 3 | 9.9 | 14.8 | 3.5 | 4.9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.9 | 9.9 | 7.9 | 0.5 | 1.95 | 2 | 3.9 | 2.45 | 2.45 | - | - | 4.7 | 5.9 | 3.9 | 8.9 | 4.44 | 7.41 | 5.9 | 4.9
TC | CFU/100mL | 150000 | 17000 | 12000000 | 4900000 | 120000 | 60000 | 2100000 | 9500 | 1000000 | 30000 | 300000 | 100000 | 10000000 | 800000 | 1620000 | 66000 | 18400000 | 4250000 | 5850000 | 765000 | 390000 | 285000 | 300000 | 33500 | 995000 | 470000 | 8750000 | 7600000 | 31500000 | 148000000 | 1850000 | 7350 | 129000000 | 31500000 | 1070000 | 1160000 | 795000 | 955000 | 54 | <500 | 575 | 1000 | 4500 | 1500 | 56250 | 1250 | 7450 | 2200 | 41250 | 500 | 6000 | 1170 | 30000 | 3250 | 13600 | 3940 | 2980 | 1070 | 1450 | 500 | 52500 | 7050 | 835 | <500 | 41500 | 20000 | 51500 | 45000 | 44000 | 16000 | 3000 | 10000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 16000 | 35000 | 30000 | 10000 | 34500 | 11000 | 46000 | 11000 | 49000 | 32000 | 31000 | 23000 | 31000 | 23000 | - | - | 31000 | 23000 | 30500 | 6000 | 36000 | 25000 | 31000 | 28000