## 102-110
A系統 |  | 102 | [7 empty] | 103 | [5 empty] | 104 | [7 empty] | 105 | [7 empty] | 106 | [7 empty] | 107 | [7 empty] | 108 | [7 empty] | 109 | [7 empty] | 110 | [7 empty] | 111 | [7 empty] | 112 | [7 empty] | 113 | [7 empty] | 114
|  | 2017-06-28 |  | 2017-07-25 |  | 2017-10-07 |  | 2017-11-05 |  | 2017-06-30 |  | 2017-09-30 |  | 2017-11-29 |  | 2017-04-30 |  | 2017-07-15 |  | 2017-09-15 |  | 2017-11-03 |  | 2017-03-17 |  | 2017-06-22 |  | 2016-09-13 |  | 2016-11-17 |  | 2017-03-13 |  | 2017-06-21 |  | 2017-09-11 |  | 2017-11-21 |  | 2019-02-26 |  | 2019-05-15 |  | 2019-09-06 |  | 2019-11-29 |  | 2019-01-31 |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-29 |  | 2019-10-24 |  | 2019-01-14 |  | 第二季 |  | 第三季 |  | 第四季 |  | 2021-03-02 |  | 2021-06-16 |  | 2021-09-09 |  | 2021-12-09 |  | 2022-02-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-08-25 |  | 2022-11-04 |  | 2023-02-03 |  | 2023-05-17 |  | 2023-08-08 |  | 2023-11-13 |  | 2024-02-15 |  | 2024-05-22 |  | - |  | 2024-12-02 |  | 2025-02-10 |  | 2025-05-26 |  | 8月21日 |  | 第四季
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
T | ℃ | 32.1 | 26.7 | 32.1 | 26.7 | 32.6 | 31.5 | 30.8 | 29 | 35 | 35 | 32.4 | 29.4 | 28 | 27.7 | 33.3 | 32.8 | 33.1 | 30.2 | 31.4 | 31.1 | 31.6 | 30.9 | 30.3 | 29.6 | 32.5 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 31.8 | 29.3 | 31.3 | 29.4 | 34.3 | 31.6 | 33.6 | 33.3 | 26.1 | 25.7 | 29.8 | 27 | 33.9 | 33.1 | 31.2 | 31.1 | 30.3 | 25.5 | 26.3 | 20.8 | 30.3 | 28.8 | 35 | 35.3 | 31.6 | 28.2 | 28.2 | 23.4 | 27.2 | 22.5 | 34.2 | 32.1 | 32.4 | 30.4 | 29.8 | 26.6 | 32.3 | 29.9 | 32.9 | 31 | 28.3 | 24.7 | 26.6 | 22 | 31.4 | 29.7 | 33.3 | 31 | 32.1 | 28.1 | 27.8 | 22.4 | 33.4 | 31.2 | 29 | 28.3 | 30.5 | 26.9 | 26.7 | 22.2 | 32.7 | 30.8 | - | - | 27.3 | 23.5 | 26.1 | 20.1 | 32.5 | 30.4 | 32.7 | 31.2
DO | mg/L | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 3.7 | 1.9 | 3.7 | 1.4 | 3.8 | 6.1 | 3.8 | 2 | 5.3 | 5 | 5.02 | 3.85 | 6.3 | 1.59 | 5.02 | 3.75 | 4.93 | 3.26 | 2.98 | 4.27 | 3.92 | 3.05 | 3.51 | 1.71 | 3.89 | 3.4 | 3.64 | 2.66 | 4.88 | 2.55 | 3.72 | 2.04 | 3.09 | 1.56 | 2.26 | 2.14 | 2.85 | 2.1 | 3.48 | 3.42 | 3.65 | 4.27 | 3.6 | 2 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 4 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 4 | 2.1 | 3 | 5.1 | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 7.3 | 8.6 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 4.1 | 5 | 1.4 | 3.1 | 3.65 | 4.11 | 3.66 | 4.81 | 6.13 | 7.47 | 5.43 | 6.64 | 5.53 | 7.75 | 4.72 | 5.16 | - | - | 4.91 | 5.18 | 3.22 | 3.71 | 3.32 | 3.39 | 2.69 | 3.18
pH | - | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.91 | 7.43 | 7.73 | 7.53 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.66 | 7.03 | 7.2 | 6.82 | 7.43 | 7.29 | 7.15 | 7 | 7.69 | 7.72 | 7.8 | 7.7 | 7.62 | 7 | 7.63 | 7.74 | 7.33 | 7.37 | 7.88 | 7.62 | 7.79 | 7.61 | 7.8 | 7.67 | 8.17 | 8.02 | 8.21 | 7.98 | 7.6 | 7.7 | 8.82 | 8.86 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 7.59 | 7.32 | 7.63 | 7.61 | 8.39 | 7.74 | 7.83 | 7.67 | 8.13 | 8.31 | 7.5 | 7.44 | - | - | 7.97 | 8.45 | 7.74 | 7.82 | 7.92 | 7.63 | 8.04 | 7.9
Turbidity | NTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 1.3 | 10.1 | 0.57 | 12.1 | 3.3 | 3.4 | 12.8 | 5.64 | 6.28 | 12.1 | 4.24 | 3.97 | 2.86 | 5.45 | 20.8 | 5.1 | 32.9 | 9.24 | 10.2 | 6.79 | 21.5 | 32 | 4.95 | 6 | 4 | 4.5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 2 | 5 | 1 | 49 | 18 | 6.5 | 12.5 | 4 | 7.5 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 13 | 1 | 2 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 7
SS | mg/L | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 6 | 2.9 | 7 | 2 | 52 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4.12 | 1.67 | 19.67 | 2 | 17 | 3.33 | 6 | 1.67 | 7 | 13 | 6 | 9.67 | 8.67 | 7.67 | 8 | 29 | 7.67 | 39.67 | 1.33 | 5.67 | 17.67 | 24.67 | 32 | 8.33 | 12 | 11.5 | 13 | 2 | 33 | 29.5 | 20 | 8.5 | 17 | 18 | 10.5 | 9 | 22.5 | 3 | 22.5 | 27.5 | 19 | 44.5 | 14 | 11 | 27 | 6 | 12.5 | 2.5 | 11.6 | 8.5 | 5.9 | 1.6 | 36.4 | 17.8 | 17.8 | 14 | 7 | 10.7 | 8.3 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 11.1 | 9.25 | 21.1 | 12 | 29.2 | 11.6 | 4.85 | 4.8 | 4.5 | 2.85 | 3.3 | 2.65 | - | - | 18.3 | 52 | 14 | 21.3 | 9.05 | 10 | 1.7 | 2.25
BOD | mg/L | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 8.3 | 7.6 | 4.4 | 3 | 4 | 23 | 8.5 | 49.8 | 6.1 | 43.2 | 9 | 28.1 | 9.1 | 9.12 | 8.33 | 17.53 | 11.72 | 16.88 | 25.5 | 24.74 | 7.81 | 40.3 | 18.8 | 11.31 | 9.9 | 6.06 | 9.59 | 17.17 | 7.83 | 9.09 | 10.1 | 19.1 | 7.84 | 17.14 | 20.8 | 36.91 | 26.12 | 11.91 | 9.05 | 22.1 | 16.5 | 5.3 | 16.4 | 28.1 | 19.1 | 45.1 | 48.5 | 13.3 | 8.3 | 14.7 | 41.7 | 12.2 | 48.4 | 28.1 | 25.5 | 1.5 | 1.8 | 22.2 | 21.9 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 3.9 | 7.7 | 3.2 | 10.2 | 5.9 | 16.5 | 26.2 | 3.4 | 4 | 15.8 | 9.2 | 13 | 2.38 | 8.75 | 5.75 | 24.5 | 3.96 | 7.53 | 5.87 | 0.149 | 1.82 | 2.48 | 3.21 | 12.5 | 8.11 | - | - | 5.56 | 2.65 | 2.34 | 0.925 | 12.1 | 4.81 | 8.72 | 7.75
COD | mg/L | 7.7 | 12.2 | 7.7 | 12.2 | 34.1 | 17.5 | 25.6 | 28.7 | 81.1 | 24.8 | 117 | 81.7 | 94.2 | 17.6 | 72.04 | 28.74 | 31.68 | 16.4 | 83.61 | 63.48 | 77.06 | 42.48 | 43.48 | 40.14 | 67.05 | 53.26 | 27.72 | 25.35 | 37.31 | 38.08 | 62.26 | 84.61 | 73.44 | 54.98 | 118.74 | 29.51 | 141.08 | 77.84 | 58 | 56 | 72 | 38 | 100.5 | 154.9 | 71 | 71 | 72.7 | 95.7 | 47.1 | 59.9 | 51.1 | 87.7 | 53.6 | 53.6 | 85.9 | 59.3 | 65 | 53.6 | 40.3 | 17.9 | 33.7 | 20.2 | 38.8 | 43.1 | 30.9 | 30.1 | 38.4 | 21.6 | 25.9 | 11 | 63.4 | 42.2 | 82.4 | 24.6 | 143 | 6.9 | 87.9 | 18 | 99.4 | 12.1 | 93.6 | 17.1 | 28.2 | 15.6 | 38.9 | 26.4 | 10.5 | 9.7 | 34.4 | 27.6 | - | - | 23.2 | 10.4 | 11.2 | 8.79 | 85.8 | 65.4 | 47.5 | 45.8
TKN | mg/L | 18.4 | 34 | 18.4 | 34 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 4.7 | 3.5 | 5 | 3.6 | 2.53 | 1.73 | 2.53 | 1.9 | 1.57 | 1.96 | 5 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NH3N | mg /L | 1.9765 | 0.90588 | 1.9765 | 0.90588 | 0.37059 | 0.37059 | 0.23059 | 0.43647 | 0.57647 | 0.24706 | 0.16471 | 0.16471 | 0.49412 | 0.082353 | 1.9024 | 1.3094 | 1.3341 | 1.0624 | 0.77412 | 0.7 | 2.66 | 1.4412 | 5 | 1.25 | 1.51 | 0.32 | 0.24 | 0.98 | 15.93 | 12.89 | 1.79 | 2.98 | 3.65 | 4.01 | 5.6 | 5.66 | 2.98 | 13.62 | 7.3 | 4.8 | 0.2 | <0.02 | 3.65 | 1.8 | 0.9 | <0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 1.68 | 0.6 | 1.09 | 1.59 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | < 0.1 | < 0.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.32 | 1.06 | 0.547 | 0.832 | 6.58 | 2.24 | 12 | 7.25 | 28.2 | 12.1 | 5.11 | 2.73 | 22 | 0.94 | 6.24 | 2.26 | - | - | 1.01 | 0.19 | 1.2 | 0.7 | 2.87 | 2.04 | 1.1 | 0.82
TN | mg /L | 3.5659 | 1.0459 | 3.5659 | 1.0459 | 2.8494 | 1.26 | 1.3259 | 1.4659 | 0.69176 | 0.90588 | 3.9529 | 3.3765 | 5.1059 | 3.1294 | 2.66 | 1.6882 | 4.48 | 2.7671 | 2.6847 | 2.0259 | 10.7965 | 3.6235 | 6.68 | 6.35 | 4.73 | 1.16 | 4.52 | 3.27 | 18.31 | 13.21 | 19.47 | 13.56 | 7.7 | 4.91 | 18.97 | 12.91 | 5.58 | 13.97 | 105.3 | 54.3 |  | 6.03 | 42.23 | 34.34 | 16.07 | 27.47 | 23.71 | 21.73 | 38.46 | 30.1 | 8.35 | 5.15 | 14.84 | 15.28 | 15 | 15.9 | 8.2 | 4.6 | 9 | 4.6 | 13.3 | 6.2 | 6.6 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 8.3 | 7.91 | 1.73 | 0.659 | 8.55 | 2.82 | 12.9 | 7.64 | 0.601 | 0.538 | 5.23 | 2.76 | 22.2 | 0.99 | 6.5 | 2.4 | - | - | 1.4 | 1.37 | 8.8 | 8.56 | 4.2 | 3.1 | 5.44 | 4.28
OP | mg /L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.058 | 0.027 | 0.036 | 0.037 | 0.016 | 0.004 | 0.03 | 0.02 | 0.082 | 0.048 | 0.042 | 0.036 | 0.026 | N.D. | 0.022 | 0.007 | 0.3 | N.D | 0.06 | 0.21 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.13 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.32 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 1.89 | 1.71 | 1.177 | 1.264 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | <1.0 | <1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.796 | 0.813 | 1.9 | 3.6 | 0.413 | 0.237 | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | - | - | ND<MDL | ND<MDL | 0.131 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6
TP | mg /L | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.147 | 0.087 | 0.198 | 0.07 | 0.197 | 0.152 | 0.326 | 0.378 | 0.438 | 0.404 | 0.76 | 0.39 | 0.14 | 0.83 | 0.34 | 0.14 | 0.42 | 0.18 | 22.09 | 10.92 | 1.45 | 1.79 | 1.92 | 0.52 | 2.56 | 6.95 | 8.375 | 3.57 | 9.565 | 3.06 | 4.641 | 4.987 | 4.402 | 4.565 | 3.8 | 2.6 | 10.2 | 9.9 | 6.3 | 4.6 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 8.1 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | 1.99 | 1.99 | 2.9 | 4.2 | 2.38 | 0.632 | ND<MDL | ND<MDL | 1.11 | 0.132 | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | ND<MDL | - | - | 0.1 | ND<MDL | 0.147 | 0.163 | 0.13 | 0.21 | 0.8 | 0.7
Chl a | ug/L | 9 | 8.2 | 9 | 8.2 | 4.4 | 2.1 | 3.2 | 2 | 44 | 20.9 | 55 | 8 | 60 | 26 | 4.63 | 7.53 | 3.95 | 7.02 | 8.62 | 10.24 | 1.25 | 14.02 | 137.5 | 21.6 | 5.12 | 60.31 | 7.8 | 19.5 | 2.1 | 13.4 | 3.4 | 16.7 | 5.56 | 14.1 | 4.4 | 16.4 | 2.64 | 9.2 | 9 | 8.1 | 7.11 | 9.48 | 17.5 | 1.8 | 2.4 | 8.3 | 1.9 | 1.5 | 3 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 7.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 2.7 | 6.5 | 11.4 | 6.9 | 3 | 5.9 | 5 | 4.9 | 3.5 | 6.9 | 1.5 | 8.9 | 3.5 | ND | 3.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 8.9 | 4.4 | 6.9 | 2.5 | 1 | 2 | 8.9 | 2.5 | 2.45 | - | - | 3.46 | 7.1 | 1.5 | 3.9 | 2.22 | 19.3 | 3.9 | 4.9
TC | CFU/100mL | 53000 | 12000 | 53000 | 12000 | 130000 | 100000 | 2300000 | 2100000 | 400000 | 200000 | 5000000 | 400000 | 9000000 | 1000000 | 245000 | 128000 | 885000 | 85000 | 760000 | 64500 | 235000 | 210000 | 615000 | 4250 | 122000 | 3800 | 3050000 | 113000 | 5550 | 3100 | 910000 | 5850 | 460000 | 4150 | 340000 | 61000 | 77000 | 18500 | 42800 | <500 | 11750 | <500 | 12250 | <500 | 9250 | <500 | 550 | 850 | 2500 | < 500 | 10800 | 667 | 24500 | 1250 | 13500 | <500 | 550 | 550 | 2070 | 537 | 2860 | <500 | 2550 | <500 | 35000 | 23500 | 73000 | 4500 | 26000 | 22000 | 15000 | 5000 | 2000 | 6000 | 4000 | 7000 | 31000 | 16000 | 41000 | 18000 | 49500 | 8500 | 17000 | 24000 | 26000 | 18000 | 36000 | 27000 | 36000 | 27000 | - | - | 36000 | 27000 | 22000 | 15000 | 30000 | 29000 | 20000 | 16000