## 114
年度 |  | 114
日期 |  | 2025-02-10 |  | 2025-05-26 |  | 第三季 |  | 第四季
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 19.7 | 20.3 | 31 | 29.7
pH | - | 3.61 | 4.72 | 3.65 | 2.32
DO | mg/L | 7.02 | 7.19 | 7.89 | 7.64
Turbidity | NTU | 14.5 | 2 | 6.5 | 3.5
SS | mg/L | 39.4 | 10.3 | 12.3 | 9.4
BOD |  | 6.87 | 2.17 | 3.64 | 1.09
COD |  | 47.1 | 25.6 | 26.1 | 20.4
NH3N | mg N/L | 3.4 | 1.8 | 9.3 | 6.24
TN |  | 8.42 | 8.79 | 17.6 | 9.62
OP | mg P/L | 9.55 | 0.702 | 136 | 8.88
TP |  | 10.8 | 1.09 | 14 | 10.4
Chl a | ug/L | 52.6 | 55.3 | 65.2 | 37
TC | CFU/100mL | 17000 | 2000 | 24000 | 11500

## 113
年度 |  | 113
日期 |  | 2024-02-15 |  | 2024-05-22 |  | 2024-08-22 |  | 2024-12-02
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 24 | 26.7 | 29.3 | 27.3 | 32.3 | 32.6 | 24.4 | 26.9
pH | - | 6.93 | 7.54 | 5.65 | 6.51 | 2.14 | 4.4 | 4.58 | 5.14
DO | mg/L | 7.14 | 7.22 | 7.83 | 7.41 | 8.25 | 8.06 | 7.69 | 7.68
Turbidity | NTU | 15 | 12 | 18 | 5 | 14 | 4 | 28.5 | 19
SS | mg/L | 7.05 | 8.9 | 7.75 | 3.55 | 29.7 | 4.85 | 91.6 | 62.4
BOD |  | 20.8 | 7.36 | 20 | 3.14 | 4.99 | 2.08 | 10.5 | 4.86
COD |  | 73.5 | 44.9 | 80 | 18 | 36.8 | 20.4 | 50.5 | 8.81
NH3N | mg N/L | 129 | 11.4 | 276 | 75.7 | ND<MDL | ND<MDL | 8.37 | 1.3
TN |  | 130 | 11.5 | 276 | 75.8 | 0.415 | ND<MDL | 8.37 | 1.84
OP | mg P/L | 2.3 | 1.79 | 0.88 | 0.4 | 1.22 | 0.4 | 2 | 1.9
TP |  | 5.28 | 2.43 | 1.64 | 1.12 | 32 | 0.6 | 2.5 | 2.4
Chl a | ug/L | 65.2 | 201 | 190 | 14.3 | 43.3 | 22.7 | 62.2 | 94.8
TC | CFU/100mL | 82000 | 20000 | 82000 | 20000 | 16000 | 145000 | 82000 | 2000

## 112
年度 |  | 112
日期 |  | 2023-02-03 |  | 2023-05-17 |  | 2023-08-08 |  | 2023-11-13
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 21.7 | 20.9 | 28.8 | 30 | 28.9 | 28.3 | 27.9 | 25.6
pH | - | 4.02 | 4.46 | 4.38 | 5.46 | 3.86 | 6 | 4.8 | 6.8
DO | mg/L | 7.17 | 7.35 | 7.76 | 7.8 | 7.68 | 7.74 | 7.69 | 7.1
Turbidity | NTU | 8 | 9.5 | 10.5 | 10 | 22 | 5 | 17 | 9
SS | mg/L | 13.8 | 18.5 | 14.9 | 21.2 | 34.6 | 6.4 | 5.45 | 4.4
BOD |  | 11 | 3.7 | 14.1 | 2.58 | 6.69 | 7.58 | 5.51 | 2.43
COD |  | 45.5 | 17 | 53.9 | 13.4 | 39.7 | 18.1 | 60.4 | 26.8
NH3N | mg N/L | 7.31 | 5.03 | 51.8 | 19.1 | 2.04 | 1.86 | 52.4 | 11.5
TN |  | 11.7 | 5.73 | 52.5 | 19.7 | 3.07 | 2.15 | 52.4 | 11.5
OP | mg P/L | 14.3 | 3 | 7.35 | 5.92 | 1.34 | 1.32 | 9.87 | 3.15
TP |  | 15 | 4.05 | 8.14 | 14.8 | 1.26 | 1.24 | 14.9 | 4.98
Chl a | ug/L | 61.2 | 78 | 68.6 | 121 | 14.6 | 18.8 | 38.6 | 69.6
TC | CFU/100mL | 19000 | 13000 | 13500 | 2750 | 74000 | 25000 | 68000 | ND<MDL

## 111
年度 |  | 111
日期 |  | 2022-02-16 |  | 2022-05-24 |  | 2022-08-25 |  | 2022-11-04
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 22.8 | 23.6 | 30.8 | 30.2 | 30.7 | 31.2 | 27.6 | 28
pH | - | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 4.1
DO | mg/L | 6.5 | 6.2 | 6 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5
Turbidity | NTU | 6 | 18.5 | 14 | 20.5 | 7.5 | 14 | 6 | 6
SS | mg/L | 6.9 | 31.6 | 30.6 | 35.8 | 20.9 | 40.7 | 10.9 | 11.7
BOD |  | 17 | 23.6 | 4 | 0.4 | 8.9 | 9.7 | 8.63 | 0.249
COD |  | 39.5 | 45 | 53.1 | 32.5 | 138 | 138 | 72.1 | 20.3
NH3N | mg N/L | 9.7 | <0.1 | 1.5 | 1.3 | 5.64 | 0.95 | 8.81 | 4.98
TN |  | 49.6 | 23 | 10 | 3.6 | 68.1 | 14.5 | 36.1 | 10.1
OP | mg P/L | 9.6 | 13.4 | 12.2 | 4.3 | 8.55 | 1.93 | 17.7 | 8.5
TP |  | 9.9 | 14.6 | 13.3 | 4.7 | 9.7 | 3.12 | 18.2 | 9.4
Chl a | ug/L | 27.7 | 50.4 | 51.8 | 88.9 | 72.3 | 300 | 74.1 | 41.5
TC | CFU/100mL | 13000 | 9000 | 12000 | 10000 | 15000 | 10000 | 1000 | 7000

## 110
年度 |  | 110
日期 |  | 2021-03-02 |  | 2021-06-16 |  | 2021-09-09 |  | 2021-12-09
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 26.6 | 26.7 | 30.2 | 29.8 | 31.2 | 32.1 | 23 | 23.5
pH | - | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8
DO | mg/L | 2.8 | 3.6 | 6.1 | 7.1 | 5 | 2.2 | 4.9 | 2.8
Turbidity | NTU | 11 | 9.5 | 11.5 | 16.5 | 19 | 65.5 | 6 | 10
SS | mg/L | 17.5 | 29.8 | 8.5 | 16.2 | 22.5 | 67 | 12.2 | 10.4
BOD |  | 23.5 | 9.9 | 10.1 | 7.5 | 5.1 | 3 | 5.8 | 4.2
COD |  | 45.7 | 18.1 | 46.7 | 14.3 | 55.1 | 19.8 | 18.8 | 11
NH3N | mg N/L | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 1.3 | 8.1 | 3.3
TN |  | 14.7 | 7.6 | 12.8 | 2.4 | 21.4 | 12.5 | 45.4 | 19.9
OP | mg P/L | 4.2 | 2.9 | 10.3 | 4.5 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 3.7
TP |  | 11.3 | 5.7 | 22.6 | 15.4 | 14.9 | 7.4 | 38.5 | 23.5
Chl a | ug/L | 77.9 | 71.7 | 105.2 | 72.1 | 2.5 | 3 | 25.2 | 33.6
TC | CFU/100mL | 1570 | 905 | 47000 | 21500 | 52500 | 3800 | 150000 | 33000

## 109
年度 |  | 109
日期 |  | 2019-01-14 |  | 第二季 |  | 第三季 |  | 第四季
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 21.9 | 23.5 | 23.2 | 24.6 | 33.2 | 32.2 | 30.2 | 29.8
pH | - | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.7
DO | mg/L | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.4
Turbidity | NTU | 7.5 | 7 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 6
SS | mg/L | 36 | 34 | 24 | 12 | 8.4 | 24.7 | 9.7 | 17.5
BOD |  | 5.9 | 20.8 | 37.5 | 28.6 | 3.4 | 3.5 | 12.1 | 19.8
COD |  | 26.7 | 8.9 | 59.6 | 35.5 | 44.8 | 40.3 | 13.5 | 9
NH3N | mg N/L | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 1.8
TN |  | 19.5 | 18.9 | 25.7 | 16.4 | 25.7 | 25.5 | 42.7 | 39.5
OP | mg P/L | 6.6 | 2.9 | 10.7 | 9.6 | 18.9 | 8.9 | 1.9 | 1
TP |  | 33.7 | 10.6 | 31.2 | 23.2 | 88.8 | 46.6 | 23.4 | 17.3
Chl a | ug/L | 66.9 | 34.4 | 109 | 17.8 | 83.8 | 14.2 | 47.7 | 272.5
TC | CFU/100mL | 571 | <500 | 509 | <500 | <500 | <500 | 3680 | 507

## 108
年度 |  | 108
日期 |  | 2019-01-31 |  | 2019-04-25 |  | 2019-07-29 |  | 第四季
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 21.6 | 21 | 31.4 | 30.8 | 33.7 | 29.8 | 28.6 | 27.6
pH | - | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7
DO | mg/L | 4.8 | 3.1 | 3.3 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 6.9 | 4.5
Turbidity | NTU | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 8 | 11.5 | 9.5 | 6
SS | mg/L | 8.5 | 21 | 24 | 11.5 | 17 | 18 | 43 | 30
BOD |  | 24.7 | 25.8 | 41.1 | 24.8 | 24.9 | 12.7 | 56.4 | 58
COD |  | 72.7 | 88 | 102.7 | 64.2 | 43.8 | 3.7 | 72.7 | 45.9
NH3N | mg N/L | < 0.02 | < 0.02 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 3.43 | 3.54 | 1.6
TN |  | 28.89 | 28.18 | 21.36 | 17.14 | 5.75 | 5.57 | 15.7 | 13.4
OP | mg P/L | < 0.03 | < 0.03 | 2.9 | 3.3 | 74.286 | 37.922 | 25.4 | 22.3
TP |  | 17.77 | 27.93 | 20.51 | 10.14 | 76.667 | 40.087 | 30.3 | 22.7
Chl a | ug/L | 57.4 | 35.5 | 103.1 | 24.3 | 94.8 | 14.2 | 210 | 42.7
TC | CFU/100mL | 650 | <500 | 750 | 1000 | 7830 | 750 | 8000 | 3000

## 107
年度 |  | 107
日期 |  | 2019-02-26 |  | 2019-05-14 |  | 2019-09-06 |  | 2019-11-29
seat | unit | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流 | 進流 | 出流
Temperature | ℃ | 22.1 | 24.4 | 30.1 | 29.6 | 30.7 | 30.1 | 26.1 | 26
pH | - | 8.35 | 8.48 | 7.94 | 8.22 | 8.3 | 7.6 | 8.64 | 8.55
DO | mg/L | 2.53 | 2.95 | 2.35 | 4.65 | 5.89 | 6.57 | 4.56 | 3.54
Turbidity | NTU | 39 | 42 | 6.5 | 27 | 19 | 119.5 | 8.5 | 17
SS | mg/L | 82.5 | 54.5 | 9.5 | 68.5 | 38 | 362.5 | 64 | 65
BOD |  | 18.17 | 9.65 | 7.15 | 8.1 | 19.3 | 27.3 | 14.5 | 15.5
COD |  | 32 | 28 | 72 | 42 | 16.7 | 25.1 | 157 | 86
NH3N | mg N/L | <0.02 | <0.02 | 2.01 | 0.97 | 1.12 | 0.1 | <0.02 | <0.02
TN |  | 0.15 | 0.16 | 25.81 | 36.17 | 53.1 | 12.44 | 103.05 | 48.51
OP | mg P/L | 1.45 | 1.34 | 0.89 | 0.34 | 3.5 | 2.35 | 3.3 | 1.31
TP |  | 46.03 | 23.75 | 7.88 | 4.89 | 42.495 | 24.03 | 112.525 | 65.12
Chl a | ug/L | 3.5 | 4.4 | 51.54 | 126.63 | 344.8 | 261.8 | 56.3 | 18.1
TC | CFU/100mL | 13300 | 43300 | 4500 | <500 | 1167 | <500 | 1250 | <500